## PLA. ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  |  | SINAPI - 03/2024 |  |  | SEDOP - 02/2024
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 31.77%
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO CORAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 81015.2 | 3.442%
1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 92.53 | 57.47 | 75.72 | 7006.37 | 0.2977%
1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 498.8 | 23.09 | 30.42 | 15173.49 | 0.6447%
1.3 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 863.1 | 13.42 | 17.68 | 15259.6 | 0.6484%
1.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 173.61 | 9.29 | 12.24 | 2124.98 | 0.09029%
1.5 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 468 | 67.22 | 88.57 | 41450.76 | 1.761%
2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 224583.78 | 9.543%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 313.03 | 412.47 | 2474.82 | 0.1052%
2.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 30 | 854.68 | 1126.21 | 33786.3 | 1.436%
2.3 | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 18007.04 | 23727.87 | 142367.22 | 6.049%
2.4 | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 5812.59 | 7659.24 | 45955.44 | 1.953%
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 306772.42 | 13.03%
3.1 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 76.75 | 993.69 | 1309.38 | 100494.91 | 4.27%
3.2 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 76.75 | 41.6 | 54.81 | 4206.66 | 0.1787%
3.3 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 844.3 | 139.08 | 183.26 | 154726.41 | 6.574%
3.4 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 2759 | 13.03 | 17.16 | 47344.44 | 2.012%
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 383183.22 | 16.28%
4.1 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 642.72 | 60.79 | 80.1 | 51481.87 | 2.188%
4.2 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 1234.8 | 41.8 | 55.07 | 68000.43 | 2.889%
4.3 | 104411 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | m² | 1234.8 | 5.62 | 7.4 | 9137.52 | 0.3883%
4.4 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.5m) | m | 260 | 743.03 | 979.09 | 254563.4 | 10.82%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 446084.72 | 18.95%
5.2 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | m² | 1367.1 | 198.95 | 262.15 | 358385.26 | 15.23%
5.2 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1367.1 | 48.69 | 64.15 | 87699.46 | 3.726%
6 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 28999.45 | 1.232%
6.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 293.22 | 75.06 | 98.9 | 28999.45 | 1.232%
7 |  |  | ESQUADRIAS E PORTAS |  |  |  |  | 121011.83 | 5.142%
7.1 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 72.87 | 791.08 | 1042.4 | 75959.68 | 3.228%
7.2 | 91327 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 857.26 | 1129.61 | 20332.98 | 0.864%
7.3 | 91325 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 744.75 | 981.35 | 2944.05 | 0.1251%
7.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18 | 604.55 | 796.61 | 14338.98 | 0.6093%
7.5 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 34 | 165.98 | 218.71 | 7436.14 | 0.316%
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 302757.18 | 12.86%
8.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3410.2 | 4.82 | 6.35 | 21654.77 | 0.9201%
8.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1767.62 | 7.09 | 9.34 | 16509.57 | 0.7015%
8.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1355.92 | 19.21 | 25.31 | 34318.33 | 1.458%
8.4 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 116 | 120.57 | 158.87 | 18428.92 | 0.7831%
8.5 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 12 | 669.91 | 882.74 | 10592.88 | 0.4501%
8.6 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 520.71 | 686.13 | 686.13 | 0.02915%
8.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.54 | 15.2 | 45.6 | 0.001938%
8.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.16 | 16.02 | 48.06 | 0.002042%
8.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.37 | 17.61 | 35.22 | 0.001497%
8.10 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 57.47 | 75.72 | 681.48 | 0.02896%
8.11 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 59.89 | 78.91 | 394.55 | 0.01676%
8.12 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 111 | 51.07 | 67.29 | 7469.19 | 0.3174%
8.13 | 170693 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | un | 1 | 50834.38 | 66984.46 | 66984.46 | 2.846%
8.14 | 170470 | SEDOP | Acessorios p/transformador em poste(incl.cabine de mediçao) | un | 1 | 18570.63 | 24470.51 | 24470.51 | 1.04%
8.15 | 171033 | SEDOP | Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m (incl. base em concreto ciclópico) | un | 3 | 2133.14 | 2810.83 | 8432.49 | 0.3583%
8.16 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 18 | 3879.03 | 5111.39 | 92005.02 | 3.909%
9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 8089.17 | 0.3437%
9.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 56.94 | 10.98 | 14.46 | 823.35 | 0.03498%
9.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 118.2 | 19.75 | 26.02 | 3075.56 | 0.1307%
9.3 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.19 | 27.43 | 36.14 | 1344.04 | 0.05711%
9.4 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 504.22 | 664.41 | 1328.82 | 0.05646%
9.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46 | 7.78 | 10.25 | 471.5 | 0.02003%
9.6 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12.04 | 15.86 | 63.44 | 0.002696%
9.7 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.79 | 23.44 | 46.88 | 0.001992%
9.8 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 9.93 | 13.08 | 392.4 | 0.01667%
9.9 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.93 | 22.3 | 89.2 | 0.00379%
9.10 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 20.61 | 27.15 | 162.9 | 0.006922%
9.11 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 27.63 | 36.4 | 145.6 | 0.006187%
9.12 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 47.4 | 62.45 | 124.9 | 0.005307%
9.13 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.69 | 14.08 | 14.08 | 0.0005983%
9.14 | 104049 | SINAPI | ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.94 | 6.5 | 6.5 | 0.0002762%
10 |  |  | ESGOTO E DRENAGEM |  |  |  |  | 44412.83 | 1.887%
10.1 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 34.79 | 14.45 | 19.04 | 662.4 | 0.02815%
10.2 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 66.26 | 29.92 | 39.42 | 2611.96 | 0.111%
10.3 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 144.91 | 60.07 | 79.15 | 11469.62 | 0.4874%
10.4 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 587.04 | 773.54 | 4641.24 | 0.1972%
10.5 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 607.88 | 801 | 8010 | 0.3404%
10.6 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2922.71 | 3851.25 | 3851.25 | 0.1636%
10.7 | 98060 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 5649.08 | 7443.79 | 7443.79 | 0.3163%
10.8 | 98054 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4342.85 | 5722.57 | 5722.57 | 0.2432%
11 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 26928.71 | 1.144%
11.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 297.99 | 392.66 | 5497.24 | 0.2336%
11.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 754.49 | 994.19 | 1988.38 | 0.08449%
11.3 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 332.97 | 438.75 | 2632.5 | 0.1119%
11.4 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 325.89 | 429.42 | 1288.26 | 0.05474%
11.5 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 216.83 | 285.71 | 2571.39 | 0.1093%
11.6 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | 6 | 83.53 | 110.06 | 660.36 | 0.02806%
11.7 | 100853 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 9 | 267.34 | 352.27 | 3170.43 | 0.1347%
11.8 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 76.64 | 100.98 | 302.94 | 0.01287%
11.9 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 9.6 | 581.02 | 765.61 | 7349.85 | 0.3123%
11.10 | 86924 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 556.79 | 733.68 | 1467.36 | 0.06235%
12 |  |  | GRANITO |  |  |  |  | 9863.01 | 0.4191%
12.1 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 7.92 | 945.08 | 1245.33 | 9863.01 | 0.4191%
13 |  |  | PISO |  |  |  |  | 229588.16 | 9.755%
13.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 521.23 | 143.98 | 189.72 | 98887.75 | 4.202%
13.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 243.97 | 91.24 | 120.22 | 29330.07 | 1.246%
13.3 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 70.49 | 62.15 | 81.89 | 5772.42 | 0.2453%
13.4 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 516 | 111.12 | 146.42 | 75552.72 | 3.21%
13.5 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 280 | 54.33 | 71.59 | 20045.2 | 0.8517%
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 121835.25 | 5.177%
14.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 922.54 | 16.47 | 21.7 | 20019.11 | 0.8506%
14.2 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 21 | 4.46 | 5.87 | 123.27 | 0.005238%
14.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) INCLUSO ALAMBRADO EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 660 | 29.6 | 39 | 25740 | 1.094%
14.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1217.92 | 11.29 | 14.87 | 18110.47 | 0.7695%
14.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 660 | 66.51 | 87.64 | 57842.4 | 2.458%
15 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 4137.48 | 0.1758%
15.1 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 216.17 | 284.84 | 2278.72 | 0.09682%
15.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 23.97 | 31.58 | 568.44 | 0.02415%
15.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 12 | 49.53 | 65.26 | 783.12 | 0.03328%
15.4 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 8 | 48.12 | 63.4 | 507.2 | 0.02155%
16 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 14192.74 | 0.6031%
16.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1351.69 | 7.97 | 10.5 | 14192.74 | 0.6031%
Total sem BDI | [6 empty] | 1786127.78
Total do BDI | [6 empty] | 567327.37
Total Geral | [6 empty] | 2353455.15

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  |  | SINAPI - 03/2024 |  |  | SEDOP - 02/2024
|  |  |  | B D I (%) |  |  | 31.77%
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO CORAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 57.47 | 57.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3541 | 27.26 | 9.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.1957 | 21.78 | 47.82
|  |  |  | MO sem LS => | 37.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.25 |  | Valor com BDI => |  | 75.72
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 23.09 | 23.09
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2301 | 27.12 | 6.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.774 | 21.78 | 16.85
|  |  |  | MO sem LS => | 15.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.33 |  | Valor com BDI => |  | 30.42

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  |  | SINAPI - 03/2024 |  | SEDOP - 02/2023
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC |  |  | B D I (%) |  | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO CORAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.
COMPOSIÇÃO DO BDI
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  |  | 3%
| S= Seguros |  |  | 0.35%
| R= Riscos |  |  | 0.97%
| G= Garantia |  |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  |  | 0.59%
| L= Lucro |  |  | 8.59%
| I= Impostos |  |  | 13.15%
|  | ISS |  | 5%
|  | PIS |  | 0.65%
|  | COFINS |  | 3%
|  | CPRB |  | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1444 |  |  | -1
0.8685
| BDI = | 31.77%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

## ENC. SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
|  | SINAPI - 03/2024 | SEDOP - 02/2024
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC |  | B D I (%) | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO CORAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  |  | % | %
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
A | Total de Encargos Sociais Básicos |  | 16.8% | 16.8%
GRUPO B |  |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 18.11%
B2 | Feriados |  | 4.15%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.89% | 0.67%
B4 | 13º Salário |  | 10.98% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 2.68%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 9.27% | 7.03%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.02% | 16.76%
GRUPO C |  |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.69% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.47% | 3.39%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.93% | 2.98%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.48% | 0.36%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A |  | 14.7% | 11.15%
GRUPO D |  |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 7.9% | 2.82%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.36%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.38% | 3.18%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | 86.9% | 47.89%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF. METODOLOGIA DO SINAPI

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE |  |  |  |  | ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO
CNPJ: 22.980.940/0001-27
CEP: 68665-00
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC |  |  |  |  | B D I (%) |  | 31.77%
OBRA: REFORMA E AMPLAIÇÃO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOS FUNDOS - HAROLDO ALENCAR, RUA DOS FRENTE - SAGRADO CORAÇÃO. MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NOTE - VILA MARAPINIMA.
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 81.015,20 | 100,00% 81.015,20
2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 224.583,78 | 16,66% 37.415,66 | 16,66% 37.415,66 | 16,66% 37.415,66 | 16,66% 37.415,66 | 16,66% 37.415,66 | 16,70% 37.505,49
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100,00% 306.772,42 | 25,00% 76.693,11 | 25,00% 76.693,11 | 50,00% 153.386,21
4 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 383.183,22 |  | 50,00% 191.591,61 | 50,00% 191.591,61
5 | COBERTURA | 100,00% 446.084,72 |  |  | 25,00% 111.521,18 | 25,00% 111.521,18 | 50,00% 223.042,36
6 | REVESTIMENTO | 100,00% 28.999,45 |  |  |  |  | 100,00% 28.999,45
7 | ESQUADRIAS E PORTAS | 100,00% 121.011,83 |  |  | 25,00% 30.252,96 | 25,00% 30.252,96 | 50,00% 60.505,92
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 302.757,18 | 25,00% 75.689,30 | 25,00% 75.689,30 | 50,00% 151.378,59
9 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA | 100,00% 8.089,17 | 25,00% 2.022,29 | 25,00% 2.022,29 | 50,00% 4.044,59
10 | ESGOTO E DRENAGEM | 100,00% 44.412,83 | 25,00% 11.103,21 | 25,00% 11.103,21 | 50,00% 22.206,42
11 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 26.928,71 |  |  | 25,00% 6.732,18 | 25,00% 6.732,18 | 50,00% 13.464,36
12 | GRANITO | 100,00% 9.863,01 |  |  |  |  | 100,00% 9.863,01
13 | PISO | 100,00% 229.588,16 |  |  |  | 50,00% 114.794,08 | 50,00% 114.794,08
14 | PINTURA | 100,00% 121.835,25 |  |  |  |  | 50,00% 60.917,63 | 50,00% 60.917,63
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 4.137,48 | [5 empty] | 100,00% 4.137,48
16 | LIMPEZA | 100,00% 14.192,74 | [5 empty] | 100,00% 14.192,74
Porcentagem |  |  | 12,06% | 16,76% | 30,11% | 12,78% | 23,33% | 4,96%
Custo |  |  | 283.938,76 | 394.515,17 | 708.529,38 | 300.716,05 | 549.002,45 | 116.753,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,06% | 28,83% | 58,93% | 71,71% | 95,04% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 283.938,75 | 678.453,92 | 1.386.983,30 | 1.687.699,36 | 2.236.701,81 | 2.353.455,15